ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

11030 БЕОГРАД

Шумадијски трг 2

www.cukarica.rs

На основу чл- 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 126/2012,14/15, и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр 86//17), Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности 26/20, број II/ 03 бр. 404-163/20 од 20.02.2020. године, Комисија за јавне набавке оформљена решењем број II-03 Број: 404-163/20 од 20.02.2020. приремила је :

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

у поступку јавне набавке мале вредности

II-03 БР 404-163/20

Јавна набавка – добара – Набавка, уградња и поправка опреме за видео надзор зграде Управе, парковских површина и школа

| ПОГЛАВЉЕ | НАЗИВ ПОГЛАВЉА | СТРАНА |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 6 |
| III | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН |  |
| IV | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |  |
| V | ПОНУДА - Образац 1 - Понуда - Образац 2 - Структура понуђене цене - Образац 3 - Модел уговора - Образац 4 - Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку - Образац 5 - Изјава о независној понуди - Образац 6 - Изјава о поштовању обавеза из важећих прописа - Образац 7 - Овлашћење представника понуђача - Образац 8 – Листа референтних наручилаца - Образац 9 – Листа кадровске опремњености - Образац 10 - Изјава понуђача да ће предати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла |  |

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 26/20

Набавка, уградња и поправка опреме за видео надзор зграде Управе, парковских површина и школа

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Градска општина Чукарица-државни орган

Управа градске општине

шифра делатности 8411

МБ 07014210

ПИБ 102699531

Адреса: 11030 Београд, Шумадијски трг 2

Интернет страница: www.cukarica.rs

- ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности

- СВРХА СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА: Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

- ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:  Набавка, уградња и поправка опреме за видео надзор зграде Управе, парковских површина и школа

- БРОЈ ПАРТИЈА: набавка се реализује као истоврсна целина

- ПРЕУЗИМАЊЕ И УВИД У КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца  www.cukarica.rs.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: Најнижа понуђена цена

8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА: Понуде се могу поднети непосредно, лично у писарницу наручиоца или путем поште на адресу Шумадијски трг 2, 11030 Београд. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: "Понуда по позиву 26/20 - НЕ ОТВАРАТИ". На полеђини коверте навести пун назив и адресу, телефон, e-mail адресу факс и особу за контакт понуђача.

- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 04.03.2020. до 12 часова.

- ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: Јавно отварање понуда извршиће се комисијски у 13 часова последњег дана рока у малој сали ГО Чукарица у Београду, Шумадијски трг 2.

11. ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА, пре почетка јавног отварања понуда дужан је Комисији за спровођење поступка поднети писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда  заведено код подносиоца понуде.

12. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда

13. СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ ОД ОСОБА ЗА КОНТАКТ:

Лејла Марковић lmarkovic@cukarica.rs, 011/3052-179

Драгица Радуловић dradulovic@cukarica.rs, 011/3052-234

14. Пропратни образац

(попунити читко и залепити на коверту/кутију)

Датум и сат подношења: __________________________

ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ!

ЗА ЈАВНУ НАБАКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РЕДНИ БРОЈ

26/20

НАРУЧИЛАЦ НАЗИВ: Градска општина Чукарица

Адреса: Шумадијски трг 2, 11030 Београд

ПОНУЂАЧ:__________________

ПОДИЗВОЂАЧ, ЧЛАН ГРУПЕ _______________

Адреса: ______________________

Број телефона: ______________________

Број телефакса: ______________________

Електронска адреса: ______________________

Име и презиме лица за контакт _____________________

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је Набавка, уградња и поправка опреме за видео надзор зграде Управе, парковских површина и школа према спецификацији датој у конкурсној документацији и на приложеним локацијама.

Назив и ознака из општег речника набавке: 32323500 – 8 - Систем за видео надзор.

Предметна јавна набавка подразумева:

Набавку, испоруку и монтажу опреме за видео надзор, уградњу, инсталацију сервера, набавку и инсталирање мрежне опреме са обуком корисника.

Опрема мора бити професионална, оригинална и нова, у фабричком паковању, са одговарајућом документацијом у прилогу (гарантни лист,и упутство за коришћење на српском језику).

Рок испоруке и уградње (програмирања, обуке особља наручиоца и пуштања у пробни рад) не може бити дужи од 10 дана рачунајући од почетка уградње, у договору са Наручиоцем , водећи рачуна о процесу наставе у објектима школа и другим активностима које се спроводе код наручиоца.

Контрола опреме врши се приликом примопредаје, односно уградње.

Цена опреме у себи садржи и трошкове постављања инсталације, монтаже опреме, програмирања, обуке особља наручиоца и пуштања система у пробни рад.

Понуђач је дужан да чува као поверљиве све податке о инсталацијама, систему надзора, опреми, кодовима и приступима системима видео надзора, као и податке о снимљеном материјалу.

Предмет ове набавке је и поправка опреме за видео надзор. Понуђач је дужан да изврши проверу стања исправности целокупног система, проверу рада елемената система , проверу инсталација.

Поправка подразумева преглед контролу рада према упутству произвођача, отклањање утврђених недостатака и замену неисправних и оштећених делова система.

Добављач испоручује, истовара, монтира робу на сопствени ризик, уз примену безбедносних мера, мера заштите на раду и мера заштите животне средине у складу са позитивним законским прописима.

Добављач сноси пуну одговорност за обезбеђење места истовара и монтаже и евентуално причињену штету трећим лицима.

Достава, истовар и инсталација се врши на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, проток и комуникација грађана и запослених и нормалан рад органа Управе и не оштећује и не нарушава околина и природна средина и здравље и безбедност пролазника.

Сва понуђена добра морају бити стандардизована, о чему Понуђач доставља доказе на захтев Наручиоца и морају у свему бити у складу са захтевима Наручиоца .

Понуђач сноси пуну одговорност за коришћење и повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Локације на којима се врши постављање или поправка видео надзора:

- Зграда управе ГО Чукарица

- Железник

- Остружница парк

- Умка парк

- Сремчица

- Беле воде парк

- Пожешка парк

- Чукаричка падина парк

- 19 основношколских установа

- Зграда Управе ГО Чукарица

Напомена: Наручилац опредељује број локација и паркове у којима ће се поставити видео надзор по датим локацијама и извршити поправке .

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈAВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове из члана 75. што се доказује подношењем доказа из члана 77. Закона како је то наведено у табели:

| Обавезни услови | Докази |
| --- | --- |
| 1. Регистрација код надлежног органа | - Извод из Агенције за привредне регистре |
| 2. Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од наведених кривичних дела | - Извод из казнене евиденције код Основног и Вишег суда у Београду - Извод из казнене евиденције Посебног одељења Вишег суда у Београду - Уверење из казнене евиденције надлежне Полицијске управе |
| 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине | - Уверење пореске управе или Министарства финансија - Уверење надлежне упаве локалне самоуправе |

1.2. Испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем Обрасца 4 Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку и Изјава о поштовању обавеза из важећих прописа, а на основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (образац 6).

Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинале или оверене копије свих или појединих доказа о испуњености услова

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид тражена документа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Пожељно је, али то Понуђач није дужан, да достави доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа. Уколико Понуђач поднесе доказе у оригиналима или овереним копијама, Наручилац нема обавезу да их по окончању поступка набавке врати

2. Додатни услови

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Додатни услови

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

А. да испуњава услове финансијског капацитета:

да је у претходне три пословне године (у 2016, 2017, 2018. години) остварио промет од 6.600.000,00 шестмилионашестохиљададинара ); Што доказује потврдом пословне банке, или НБС о оствареном промету у наведеном периоду.

Б. да испуњава услове пословног капацитета:

да је у последње три године (2017, 2018 и 2019) обавио послове који су истоврсни предмету ове набавке – набавка и уградња система видео надзора на јавним површинама и објектима, што доказује попуњавањем листе референтних наручилаца и достављањем фотокопије најмање три уговора.

В. да испуњава услове кадровског капацитета :

да пре објављивања позива за подношење понуде има ангажовано најмање 4 лица, 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са важећом линценцом 453 и 3 (три) инсталатера са сертификатом о завршеној обуци за инсталацију опреме која је предмет набавке) што доказује достављањем:

    - Списка запослених са именом и презименом, стручном спремом, и сертификатом који поседује (потписан под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача,односно учесника у понуди ),

    - фотокопије уговора о раду, или другог уговора у складу са Законом о раду на основу којег су лица ангажована код понуђача, са припадајућим М обрасцима;

    - фотокопије лиценце 453

    - за три лица инсталатера: фотокопијама лиценци издатих од стране Министарства унутрашњих послова за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања сиситема техничке заштите и обуке корисника за три лица

    - да понуђач (правно лице) поседује лиценцу издату од стране Министарства унутрашњих послова за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања сиситема техничке заштите и обуке корисника (фотокопија лиценце)

    - фотокопије сертификата о завршеној обуци за инсталацију опреме која је предмет набавке за 3 (три) инсталатера

Г. Да поседује овлашћење од произвођача за дистрибуцију и одржавање - Декларација о усаглашености производа ЕМC за Србију (копија потврде издата од стране акредитоване институције за сваки модел опреме који се нуди у понуди).

Да поседује овлашћење од произвођача опреме за дистрибуцију и одржавања опреме што доказује копијом Овлашћења произвођача опреме или представнишва у Србији које је потписано, оверено печатом и гласи на понуђача (члана групе понуђача).

Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75 став 1. Закона:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама.

Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75 став 1. Закона:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно.

IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упуство за учешће у поступку

Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају обавезне у слове из члана 75. став 1 тачка 1. до 5. Закона о јавним набавкама и додатне услове по члану 76. закона о јавним набавкама.

Обавезна садржина понуде

Попуњени, потписани и печатом оверени обрасци:

- Образац 1 - Понуда

- Образац 2 – Спецификација са структуром цене

- Образац 3 - Модел уговора

- Образац 4 - Изјава понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку

- Образац 5 - Изјава о независној понуди

- Образац 6 - Изјава о поштовању обавеза из важећих прописа

- Образац 7 - Овлашћење представника понуђача

- Образац 8 – Листа референтних наручилаца

- Образац 9 – Листа кадровске опремљености

- Образац 10 – Изјава средства обезбеђења

- Средство обезбеђења са пропратном документацијом

- Докази за кадровски, финансијски капацитет и пословни капацитет

- Копија потврде о усаглашености производа

Понуда за коју нису приложени захтевани обрасци и докази сматраће се неодговарајућом.

4. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОПУЊЕНА :

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који су њихов саставни део понуђачи попуњавају читко штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом.

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, достављена на попуњеним обрасцима из конкурсне документације, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуђач је дужан да понуди сва тражена добра по спецификацији. Понуда са варијантама није дозвољена.

6. ЦЕНА:

Цена у понуди изражава се у динарима и не може се мањати током трајања опције понуде (минимално 30 дана од дана уговарања). Цена је подложна ревизији тромесечно на захтев једне од страна, у складу са променом средњег курса Еура према званичним подацима НБС, уколико је та промена већа од 10% у односу на дан закључења уговора-претходни тромесечни период.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Цена се подразумева на паритету fco истоварено, магацин Наручиоца

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена која изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са захтеваним-понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са Чл. 92 Закона.

7. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА:

У РСД на текући рачун продавца у законском року не краћем од 5 дана и не дужем од 35 дана. Авансно плаћање није дозвољено.

8. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Уколико цена исказана у понуди представља неуобичајено ниску цену, наручилац има право да такву понуду одбије, сходно члану 92. Закона о јавним набавкама.

9. ЈЕЗИК ПОНУДЕ:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

10. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор за односну партију у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

11. ИСПОРУКА ДОБАРА:

Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од дана захтева- писмене наруџбе овлашћеног лица Наручиоца.

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Наручилац као средства финансијког обезбеђења у поступку јавне набавке захтева гаранцију за озбиљност понуде, гаранцију за добро и квалитетно испуњење уговорених обавеза које су предмет јавне набавке.

- Као гаранција за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да уз своју понуду доставе оригинал сопствену бланко меницу са клаузулом ,,без протеста и трошкова“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом насловљеним на ГО Чукарица Београд-Управа Градске општине, у износу од 10% нето вредности понуде, са роком важности 15 дана дужим од истека понуђеног рока важења понуде.

Меница мора да испуњава све услове за принудну наплату сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама

Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

- Као гаранција за добро и квалитетно испуњење уговорних обавеза , Наручилац захтева да се у тренутку потписивања уговора са изабраним понуђачем приложи потписана и оверена оригинал сопствена бланко меница са клаузулом ,,без протеста и трошкова“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом насловљеним на ГО Чукарица Београд-Управа Градске општине, у износу од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ, са роком важности 30 дана дужим од дана истека уговорених обавеза .

-Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора,

Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са меничним овлашћењем –писмом на 5% износа уговорене вредности без ПДВ-, као и доказ о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року мора да важи најмање пет дана дуже од гарантног рока од 24 месеца од дана истека крајњег рока на који се закључује уговор.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

У складу стим, понуђач је дужан да попуни Образац - Изјаву понуђача да ће у

тренутку закључења уговора, предати средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором, на начин предвиђен конкурсном документацијом, и да тако попуњену изјаву достави уз понуду.

Понуђачима који не буду изабрани средство обезбеђења биће враћено одмах по потписивању уговора са изабраним понуђачем .

Средство финансијског обезбеђења приложено уз изабрану понуду Наручилац враћа Понуђачу по истеку уговора - испуњењу уговорених обавеза.

Понуде са неисправним средством финансијаког обезбеђења неће се узимати у разматрање.

Ако изабрани понуђач има негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврсан, приликом закључења Уговора доставиће гаранцију пословне банке на износ од 15% вредности уговора без урачунатог ПДВ, са роком важности 30 дана дужим од рока трајања уговора.

14. Додатне ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана (пет) пре истека рока за подношење понуда.

Захтев за појашњењима упућује се на адресу наручиоца дату у конкурсној документацији и јавном позиву или путем електронске поште на email aдресе такође дате у конкурсној документацији и јавном позиву. Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, објавити одговор на Порталу јавних набавки.

15. ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да измени или повуче своју понуду писменим обавештењем пре рока за подношење понуда.

16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна.

17. КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ ПОНУДЕ

Прихватљива понуда је понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Благовремена понуда је понуда која је примљена у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Исправна понуда је понуда која је благовремена, за коу је после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке захтеве конкурсне документације.

18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУДЕ: најнижа понуђена цена

20. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора,односно који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева за заштиту права,сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије) ако се захтев подноси  пре отварања понуде,односно након отварања понуде.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

20. НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА:

- Да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при вредновању и упоређивању понуда

- Да пре потписивања уговора са најповољнијим понуђачем изврши непосредну проверу понуђачевих пословних референци

- Да одустане од вршења избора уколико утврди да ниједна од достављених понуда није у складу са захтевима из конкурсне документације

- Да одустане од предметне јавне набавке у складу са чл. 109. Закона о јавним набавкама

ОБРАЗАЦ 1

V. ПОНУДА

1. Назив понуђача________________

2. Седиште____________________

3. ПИБ____________________

4. Матични број__________________

5. Текући рачун и назив банке____________________

6. Контакт особа_______________________

7. Број телефона_______________________

8. E-mail________________________

Понуђач-правно лице је у категорији микро/малог/средњег/великог предузећа- навести одговарајуће__________________________.

П О Н У Д А

Набавка, уградња и поправка опреме за видео надзор зграде Управе, парковских површина и школа

ЈН 26/20

| ПОДАЦИ О ПОНУДИ | динара |
| --- | --- |
| Укупно понуђена цена без ПДВ-а по спецификацијама А и Б |  |

Рок завршетка предметне набавке_______дана (не дуже од 10 дана).

Спецификације са структуром цене бр. ________ саставни је део понуде.

Плаћање у року од _______ дана (од 5 до 35 дана) од дана службеног пријема фактуре испостављене по испоруци свих позиција и количина сваке поједине писмене наруџбе, прихваћене и парафиране од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Опција понуде 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђач понуду подноси самостално.

Напомена: Уколико понуђач наступа у оквиру групе понуђача или је реч о заједничкој понуди образац 1 понуде попунити за сваког учесника у понуди.

Одговорно лице

_________________________

(Читко име и презиме потпис и печат)

OБРАЗАЦ 2

Техничка спецификација са структуром цене

- Спецификација за одржавање и поправку видео надзора

| Ред. бр. | Опис | Јед мере | Количина | Цена без пдв-а | Цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka i ugradnja Hibrid DVR video snimač za 16 HD ili 16 IP kamera sa snimanje do 100 Mbit, maksimalna rezolucija 5 megapiksela, maksimalna brzina snimanja do 8Mbps po kanalu, 1 HDMI izlaz, 1 VGA izlaz, , izlazna rezolucija do 1920x1080, , izlaza, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska, 2 USB porta, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telephone. | ком | 1 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja IP FullHD 1080p dan/noć mrežna kamera u IP66 bullet kućištu, D-WDR, 3DNR, 2 megapiksela, 1/2,8'' CMOS čip sa progresivnim skeniranjem H.264 / MJPEG kompresija,25 fp u 1080p rezoluciji, minimalno osvetljenje 0 luksa sa uključenim IC diodama, pametne IC diode dometa do 40 metara, ONVIF podrška, 12VDC / PoE napaj, | ком | 1 |  |  |
|  | Nabavka i ugradnja TVI CVI AHD FullHD 1080p dan/noć kamere u IP66 bullet kućištu, D-WDR, 3DNR, 2 megapiksela, 1/2,8'' sony CMOS, minimalno osvetljenje 0 luksa sa uključenim IC diodama, pametne IC diode dometa do 25 metara, podrška, 12VDC / napaj, | ком | 1 |  |  |
|  | Postavljane kablova RG 59 + power 2*0,75 I za instalaciju sa instalacionim priborom koji odgovara standardu za postavljenu opremu i podrzava nadogradnju sistema. | м | 1 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja centralnog napajanja za kamere (220VAC) 16ch | ком | 1 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja Hard diska optimizovan za sisteme video nadzora, 3.5” Surveillance Hard Drive, 8TB, 64MB, SATA III broj ciklusa Load/unload , radna temperatura 0℃÷65℃. | ком | 1 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja poe Swich za povezivanje servera I IP kamera 4 port | ком | 1 |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja SFTP cat 6 kablova za system video nadzora sa Polaganjem u kanalice pvc | м | 1 |  |  |
| 7 | Montaža kanalica I pvc cevi za polaganje kabla na zid | м | 1 |  |  |
| 8 | Rek ormar 8unit sa mrežnu opremu i ostala preteću oprema. | ком | 1 |  |  |
| 9 | Programiranje Klijent softvera za praćenje i pregled video snimaka. kompatibilan sa ponuđenim kamerama, gledanje "žive" slike sa do 64 kamere na jednom ekranu, , mogućnost eksportovanja video informacije ka više različitih uredjaja . | ком | 1 |  |  |
| 10 | Demontaza stare opreme, kamera | ком | 1 |  |  |
| 11 | Nabavka i ugradnja samonosećeg kabla ftp kat 6 e | ком | 1 |  |  |
| 12 | Pvc 100*100 kutije sa postavljanjem i povezivanjem | ком | 1 |  |  |
| 13 | Skidanje snimka po nalogu ovlašćenog lica | ком | 1 |  |  |
| 14 | Redovno odrzavanje sistema video nadzora do 16 kamera | ком | 1 |  |  |
| 15 | Redovno odrzavanje alarmnog sistema do 10 senzora | ком | 1 |  |  |
| 16 | Izrada tehničke dokumentacije Projekata ,planova za sisteme tehničke zastite | ком | 1 |  |  |
| 17 | Montaza stuba 6 m za postavljanje sistema tehničke zastite | ком | 1 |  |  |
|  | Укупно |  |  |  |  |

Одговорно лице

________________________

(читко име и презиме, потпис, печат )

Б)	Техничка спецификација добара за уградњу

| Ред. бр. | Врста | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ | Цена са ПДВ-ом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Испорука и монтажа ормара за спољну употребу са мрежним рекордером 8 канални 4K. 1 x SATA/do 6TB / Linux OS. H.265 Kompresija, Real time zapis za 8 IP камера 8Mp,5Mp, 4MP (2688x1520), 2K (2560x1440), 3Mp (2304X1296), 1080p (1920x1080),960p (1280x960) 720p (1280x720), D1. Истовремена репродукција local/remote za 8 камера. Интелигентна претрага снимљеног материјала BANDWIDT64/64Mbps, алармна улаза/1 излаз. Локални мониторски излаз VGA 1080p; HDMI 4K. RS485, USB, NV9000 GUI. Подршка за интелигентне функције (препознавање лица, изгубљени/остављени објекти,периметарска заштита, промена сцене, промена фокуса камере), подешавање снимача и пуштање у рад. | ком |  |  |  |  |  |
|  | 4MP (2688x1520), 2K (2560x1440), 3Mp (2304X1296), 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), D1/, CIF (480x240). Multi striming. До 10 истовремених конекција. Управљиви Bit Rate 64Kbps÷10Mbps. IR LED – осетљива до 30m. 3D DNR филтер шума, дигитал WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, Детекција покрета. Edge storage: SD card ili Network storage. Двосмерни аудио 1 улаз и 1 аудио излаз. P2P функција за повезивање уређаја помоћу скенирања QR кода. Network: RJ45, Communication protocol: TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP. Android/iOS са софтвером за мониторинг и запис NVMS-1000 који подржава све уређаје (DVR, NVR, IPC). ИП 66 – погодна за спољашњу монтажу. Температура - 40°C ~50°C, напајање DC12V/3.12W (6.96W са укљученим IR), PoE 50°C, напајање DC12V/3.12W (6.96W са укљученим IR), PoE | ком |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња Hard disk оптимизован за системе видео надзора 3.5”Surveillance Hard Drive, 6 TB, 64MB, SATA III број циклуса Load/unload минимум 300 000. 4.4W, радна температура 0 do 70C | ком |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња каблова за систем видео надзора са повезивањем целог система. Збирна дужина линија: СФТП ектерни самоносећи кабл кат 6 пун бакар са челичном жицом - 'Wall', пун пресек, метална фолија и ширм око парица | m |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња кабла за мрежни напон са свом пратећом PSK опремом 4*16 mm I X00/0-A | m |  |  |  |  |  |
|  | Израда скице са приказом елемената изведеног стања за седам објеката | ком |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња,ормара за мрежну опрему, и осталу пратећу опрему. Монтажа на стубу IP66 | ком |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња, 8-Port 10/100/1000bps 802.3at PoE Desktop Switch with 802.3af / 802.3at injector function. PoE Standard IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE IEEE 802.3at Enhancement Power over Ethernet/PSE. PoE Power Budget 130 watts. Димензије 280 x 180 x 44 mm | ком |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и монтажа стуба 7 м величина стуба 8м, кутија 100*100*3 мм изнад тла 6 м са монтажом укопом, бетонирањем и уклањањем вишка земље. На стуб монтирати камере, као и сву пратећу опрему у складу са постојећим стандардима. | ком |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и подешавање професионалног софтвера са лиценцама за запис и управљање снимањем и репродукцијом материјала. Истовремени мониторинг 30000 тачака. Подржава онвиф протокол ip ,камере,НВР, ДВР,СДИ уређаје. Цена по каналу. | ком |  |  |  |  |  |
|  | Регулатор пуњења батерија капацитета 4.5 Ah у pvc кућишту ip66 за спољну монтажу. | ком |  |  |  |  |  |
|  | Батерије 36 ah у затвореном заштићеном кућишту кућишту ip66. | ком |  |  |  |  |  |
|  | Укоп кабла и полагање у окитен црево између стубова, дубина рова h600 d250 са подлогом песак и позор траком, затрпавање и довођење у почетно стање. | m |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња,Спед Доме 3 МPixel H.265 True DAY/NIGHT Ip камера или HD (2048x1536)/25FPS. 1/2.8” Progressive CMOS senzor. 20x optičko uvećanje. Objektiv 5.5-110mm, IR cut Filter. Rezolucija 3MP (2048x1536), 1080p (1920x1080)/30FPS 720p (1280x720)/30FPS, D1,CIF (480x240)/30fps. IR осветљава до 100м 360° ротација. 255 пресека, 8 рута, PTZ контрола, WDR, 1 audio улаз; 1 алармни улаз, 1 алармни излаз, SD картица, Network: 10 Base-T/100 Base- TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP,DHCP, DDNS, NTP, RTSP,SMTP, FTP, PPPoE; напајање AC24V/3000mA. IP66 – погодна за спољашњу монтажу са носачем за зид. Потрошња 15W, max 30W са укљученим IR. | ком |  |  |  |  |  |
|  | Испорука и монтажа 16 канални 4К мрежни рекордер. 1 x САТА/до 8ТБ / Линуx ОС. Х.265 Компресија, Реал тиме запис за 16 IP камере 5М, 4MP (2688x1520), 2К (2560x1440), 3MP (2304X1296)1080p (1920x1080), 960p (1280x960) 720p (1280x720), Д1.Истовремена репродукција локал/ремоте за 4 камере. Интелигентна претрага снимљеног материјала. BANDWIDTH 40/40Мbps ,4 алармна улаза/1 излаз. Локални мониторски излаз ВГА 1080п; HDMI 4К. РС485, USB, НВ9000 ГУИ. Подршка за интелигентне функције (препознавање лица, изгубљени/ остављени објекти, периметарска заштита, промена сцене, промена фокуса камере) - Надзор преко мобилног телефона/ И-Пхоне, уграђен WЕБ сервер. Подржава WIFI и FTP. Контрола мишем. | ком |  |  |  |  |  |
|  | 4 МПиxел Х.265/Х.264/МЈПЕГ Труе ДАY/НИГХТ ИП камера са механичким ИР филтером (ИР цут Филтер) 1/3” Сонy ЦМОС сензор. Објектив 3.3-12 мм, ~85º хоризонтални угао. Компресија Х.265, Х.264/МЈПЕГ,Резолуција 4МП (2688x1520), 2К (2560x1440), 3Мп (2304X1296), 1080п (1920x1080), 720п (1280x720), Д1/, ЦИФ (480x240). Мулти стриминг. До 10 истовремених конекција. Управљиви Бит Рате 64Кбпс÷10Мбпс. ИР ЛЕД – осветљава до 30м. 3Д ДНР филтер шума, Дигитал WДР, АГЦ, БЛЦ, АWБ, РОИ цодинг, Мотион детецтион. Едге стораге: СД цард или Нетwорк стораге. Двосмерни аудио 1 аудио улаз и 1 аудио излаз. П2П функција за повезивање уређаја помоћу скенирања QР кода. Нетwорк: РЈ45, Цоммуницатион протоцол: ТЦП / ИП, УДП, ДХЦП, НТП, РТСП, ПППоЕ, ДДНС, СМТП, ФТП. Андроид/IОС. Са софтвером за мониторинг и запис НВМС-1000 који подржава све уређаје ТВТ (ДВР, НВР, ИПЦ). ИП66 – погодна за спољашњу монтажу. Температура - 40°Ц ~ 50°Ц, напајање ДЦ12В/3.12W (6.96W са укљученим ИР), ПоЕ. | ком |  |  |  |  |  |
|  | Инсталација обука корисника са подешавањем. Професионални ЦМС за запис, управљање, приказ и мониторинг до 1000 тачака , ИП камера, ДВР, НВР, СДИ и ХД-ТВИ уређаја серије ТД-XXXX. Лак и интуитиван интерфејс. ОНВИФ - подршка; Могућност даљинског приступа (ИЕ). П2П функција скенирањем QР кода, могућност даљинског подешавања ИП адресе, имена уређаја, итд. Порт за Wеб приступ, тастер за брзу претрагу алармних догађаја. | ком |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња Хард диско оптимизован за системе видео надзора, 3.5” Сурвеилланце Хард Дриве, 8ТБ, 64МБ, САТА ИИИ број циклуса Лоад/унлоад миним 000, потрошња 4.4W, радна температура 0℃÷65℃. | ком |  |  |  |  |  |
|  | Израда Привода за мрезни напон 220 в.Ормар са осигурацима И уземљењем у складу с вазецим прописима. ИП 66 | ком |  |  |  |  |  |
|  | Набавка и уградња каблова за сyстем видео надзора са повезивањем целог система Збирна дужина линија: Поставка, каблови фтп цат 6 без халона | m |  |  |  |  |  |
|  | Кабл ппл 3*1.5 мм без халона | m |  |  |  |  |  |
|  | ПоЕ неуправљив свич 8-порт Гигабит 10/100/1000Мб/с 802.3аф до 53W+ 2 x СФП Гигабит, 512 ВЛАНс 802.1Q, СНМП, РМОН, QоС 802.1п приоритy, АЦЛ Л2~Л4, Линк Аггрегатион, Рате лимит, WебГУИ & ЦЛИ | ком |  |  |  |  |  |
|  | Неуправљив свич 8-порт Гигабит | ком |  |  |  |  |  |
|  | Пвц канали 30*40 без халона | m |  |  |  |  |  |
|  | 6У/19" рек орман назидни, стаклена врата са бравом, дим. 600x450x370мм, носивост до 60кг | ком |  |  |  |  |  |
|  | Сервер за CMS софтвер на који ће се инталирати програм за праћење камера код радника обезбеђења | ком |  |  |  |  |  |
|  | Монитор 22" full hd резолуције и Рачунар ntel core i5-8400/8gb/SSD 240gb/hd Графика/dvd | ком |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |

Одговорно лице

________________________

(читко име и презиме, потпис, печат )

ОБРАЗАЦ 3

МОДЕЛ УГОВОРА

за јавну набавку добара – Набавка, уградња и поправка опреме за видео надзор зграде Управе, парковских површина и школа

бр. 26/20

Закључен у _________________ између:

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА, Београд, Шумадијски трг, број 2, МБ 07014210, ПИБ 102699531, коју заступа Срђан Коларић, Председник општине (у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ)

и

___________________________ из ____________________________  ул.________________________, МБ ___________, ПИБ ______________, кога заступа, __________________________________, (у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ).

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке мале вредности бр 26/20;

-да је Добављач __________ 2020. године доставио понуду ________________ од ___________2020. године која је саставни део конкурсне документације;

- да понуда Добављача у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације;

-да је Наручилац на основу понуђачеве понуде и Одлуке о додели уговора бр. II 03 404-163/20 од _________2020.године, изабрао Добављача за набавку добра која је предмет јавне набавке.

Реализација уговорене вредности ће се извршити у 2020. години до  уговореног износа.

Члан 1

Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка, уградња и поправка опреме за видео надзор зграде Управе, парковских површина и школа према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача број:________ од__________ године.

Врста, количина и цена набавке опреме и уградња опреме, исказане су у спецификацији Наручиоца и понуди Добављача, које чине саставни део овог уговора.

Члан 2

Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ___________________ динара (словима___________), без пореза на додату вредност.

Члан 3

Добављач, прилаже као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, регистровану бланко соло меницу,(потписану и печатом оверену) са меничним овлашћењем на износод 10% од уговорене вредности без ПДВ-а,са клаузулама „неопозива, безусловна,без протеста и трошкова“ са роком доспећа „повиђењу“, и роком важења најмање пет дана дужим од дана истека крајњег рока на који се закључује уговор.

Добављач, прилаже као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са меничним овлашћењем  на 5% износа уговорене вредности без ПДВ-, са клаузулама „неопозива, безусловна,без протеста и трошкова“ са роком доспећа „повиђењу“, и роком важења најмање пет дана дужим од  гарантног рока.

Добављач приликом предаје менице и меничног овлашћења за добор извршење посла и отклањање грешака у гарантном року прилаже копију картона са депонованим потписима овлашћених лица Добаљача као и доказ о регистрацији меница.

Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоноване менице у случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе.

Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења менице, врати нереализоване депоноване менице у року од 5 дана од дана пријема захтева.

У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да реализује средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана.

Члан 4

Добављач се обавезује да ће у року не дужем од 15 дана извршити  испоруку и уградњу опреме и ставити је у функцију.

Добављач ће по налогу Наручиоца испоручити опрему, уградити и ставити у функцију, на локацијама датим у конкурсној документацији ЈН 26/20.

Наручилац се обавезује да ће користити инсталирану опрему у складу са  техничким упутствима произвођача. Извршилац је дужан да током важења уговора сарађује са овлашћеним лицем Наручиоца и да уважи оправдане стручне сугестије и рекламације.

Члан 5

Добављач гарантује да добра која испоручује, а која су предмет набавке одговарају у свему у погледу траженог квалитета.

Квалитативну и квантитативну контролу пријема и уградње опреме,приликом сваке појединачне испоруке и уградње, ће вршити овлашћено лице Наручиоца

Добављач даје гаранцију за испоручену опрему од 24 месеца.

У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Добављач је дужан да одмах по позиву и не дуже од 48 часа испоручену опрему замени новом, у противном Наручилац задржава право да раскине уговор.

Члан 6

Наручилац се обавезује да Добављачу исплати вредност испоручене и уграђене опреме у року ____(не краћем од 5 дана и не дужем од 35 дана) од дана пријема исправно сачињене фактуре за појединачно испоручену опрему која је предмет јавне набавке.

Фактура из става 1. ове тачке треба да гласи на :

Фактура мора бити потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца и као таква  представља основ за плаћање.

Члан 7

Овај уговор се закључује за 2020. годину, у износу до уговорне вредности из члана 2. став 2. уговора.

Уговорне стране имају право једностраног раскида уговора, у писаном облику и пре истека важења уговора из става 1 ове тачке.

Члан 8

На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно се примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 9

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност Другог основног суда у Београду.

Члан 10

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих наручилац задржава 4 (четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка.

Наручилац						                                    Добављач

ГО Чукарица                                                                 ______________ ___________________

ОБРАЗАЦ 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности

26/20

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности Набавка и уградња опреме за видео надзор на парковским површинама 26/20, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе

Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: _____________                                                                      Понуђач:

М.П.

Датум: _____________                                                                       ______________

ОБРАЗАЦ 5

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

За јавну набавку ЈНМВ 26/20, на основу члана 26. Закона о јавним набавкама понуђач ____________ са седиштем у ___________ улица _________________ број ____ даје следећу изјаву

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

НАПОМЕНА: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација наджна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу Закона којим се уређује заштита конкуренције. Мере забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. повреда конкуренције представља негативну конкуренцу, у смислу члана 82. став 1. тачка два Закона.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

_____________________

Дана _________________ 2020 године

У _______________________

ОБРАЗАЦ 6

Изјава о поштовању обавеза из важећих прописа

За јавну набавку број ЈНМВ 26/20, предмет набавке опрема за видео надзор за потребе Управе ГО Чукарица, а на основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач ___________________ са седиштем у __________________ улица ________________ број ____ даје следећу

ИЗЈАВУ

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

________________________

Дана _______________ 2020 године

У _________________________

ОБРАЗАЦ 7

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

Понуђач: ___________________

Седиште и адреса: ___________________

ОВЛАШЋЕЊЕ

Овим овлашћујем _____________________, функција ____________________, број

личне карте _________________ за заступање наше фирме у поступку отварања понуда јавних набавка број ЈНМВ 26/20, предмет набавке: Набавка и уградња опреме за видео надзор на парковским површинама.

Напомена: Овлашћење се доставља само ради учешћа у поступку отварања понуда

Овлашћено лице понуђача

М.П.

______________________

Место: _______________

Датум: _______________2020 године

ОБРАЗАЦ 8

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА

| Ред. бр. | референтни наручилац-државна институција | број и датум уговора | уговорена вредност | Напомена (само за чланове групе ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

м.п.			овлашћено лице

Напомена:

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

ОБРАЗАЦ 9

ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

| Ред. бр. | Име и презиме | Стручна квалификација | Радно место | Бр.сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

м.п.			овлашћено лице:

_________________________

Напомена:

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

ОБРАЗАЦ 10

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

у поступку јавне набавке добара - Набавка и уградња опреме за видео надзор на парковским површинама

ЈН бр. 26/20

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ће понуђач_____________________________________ приликом закључења уговора по спроведеном поступку јавне набавке бр. 26/20, предати Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду регистроване бланко соло менице (потписане и печатом оверене) са меничним овлашћењем – писмом на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“ са роком важења најмање пет дана дужим од дана истека крајњег рока на који се закључује уговор.

Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице.

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све доконачног испуњења свих уговорених обавеза.

М.П.

______________________________

потпис овлашћеног лица

УКУПНО

УКУПНО СА ПДВ-ом

УКУПНО